## 接线方式
电源板 |  | DO0 |  | DO1 |  | DI0 |  | DI1 |  | DI2 |  | DI3 |  | CPU板 |  |  |  | AD0 |  |  |  | AD1 |  |  |  | AD2 |  |  |  | AD3 |  |  |  | AD4
序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义 | 序号 | 定义
1 | 电源+ | 1 | Feeder01遥控COM+ | 1 | Feeder09遥控COM+ | 1 | Feeder01未储能 | 1 | Feeder04未储能 | 1 | Feeder07未储能 | 1 | Feeder10未储能 | 1 | 串口1+ | 13 | 串口3+ | 1 | Ua1 | 2 | Ub1 | 1 | Ua2 | 2 | Ub2 | 1 | U备用 | 2 | U备用 | 1 | U备用 | 2 | U备用 | 1 | I13电流 | 2 | I13电流
2 | 电源- | 2 | Feeder01遥分COM+ | 2 | Feeder09遥分COM+ | 2 | Feeder01分位 | 2 | Feeder04分位 | 2 | Feeder07分位 | 2 | Feeder10分位 | 2 | 串口1- | 14 | 串口3- | 3 | Uc1 | 4 | Un1 | 3 | Uc2 | 4 | Un2 | 3 | U备用 | 4 | U备用 | 3 | U备用 | 4 | U备用 | 3 | I13电流 | 4 | I13电流
3 | / | 3 | Feeder01遥合COM+ | 3 | Feeder09遥合COM+ | 3 | Feeder01合位 | 3 | Feeder04合位 | 3 | Feeder07合位 | 3 | Feeder10合位 | 3 | 串口1地 | 15 | 串口3地 | 5 | U01+ | 6 | U01- | 5 | U02+ | 6 | U02- | 5 | U备用 | 6 | U备用 | 5 | U备用 | 6 | U备用 | 5 | I13电流 | 6 | I13电流
4 | 公共地 | 4 | Feeder02遥控COM+ | 4 | Feeder10遥控COM+ | 4 | Feeder01地刀 | 4 | Feeder04地刀 | 4 | Feeder07地刀 | 4 | Feeder10地刀 | 4 | 串口2+ | 16 | 串口4+ | 7 | / | 8 | / | 7 | / | 8 | / | 7 | / | 8 | / | 7 | / | 8 | / | 7 | I13电流 | 8 | I13电流
5 | / | 5 | Feeder02遥分COM+ | 5 | Feeder10遥分COM+ | 5 | Feeder01SF6报警 | 5 | Feeder04SF6报警 | 5 | Feeder07SF6报警 | 5 | Feeder10SF6报警 | 5 | 串口2- | 17 | 串口4- | 9 | Ia1+ | 10 | Ia1- | 9 | Ia4+ | 10 | Ia4- | 9 | Ia7+ | 10 | Ia7- | 9 | Ia10+ | 10 | Ia10- | 9 | I14电流 | 10 | I14电流
6 | 输出24V+ | 6 | Feeder02遥合COM+ | 6 | Feeder10遥合COM+ | 6 | Feeder01备用6 | 6 | Feeder04备用29 | 6 | Feeder07备用52 | 6 | Feeder10备用75 | 6 | 串口2地 | 18 | 串口4地 | 11 | Ib1+ | 12 | Ib1- | 11 | Ib4+ | 12 | Ib4- | 11 | Ib7+ | 12 | Ib7- | 11 | Ib10+ | 12 | Ib10- | 11 | I14电流 | 12 | I14电流
7 | 输出24V- | 7 | Feeder03遥控COM+ | 7 | Feeder11遥控COM+ | 7 | Feeder01备用7 | 7 | Feeder04备用30 | 7 | Feeder07备用53 | 7 | Feeder10备用76 | 7 | HMI串口+ | 19 | 调试串口+ | 13 | Ic1+ | 14 | Ic1- | 13 | Ic4+ | 14 | Ic4- | 13 | Ic7+ | 14 | Ic7- | 13 | Ic10+ | 14 | Ic10- | 13 | I14电流 | 14 | I14电流
8 | 直流采集1+ | 8 | Feeder03遥分COM+ | 8 | Feeder11遥分COM+ | 8 | Feeder02未储能 | 8 | Feeder05未储能 | 8 | Feeder08未储能 | 8 | Feeder11未储能 | 8 | HMI串口- | 20 | 调试串口- | 15 | I01+ | 16 | I01- | 15 | I04+ | 16 | I04- | 15 | I07+ | 16 | I07- | 15 | I010+ | 16 | I010- | 15 | I14电流 | 16 | I14电流
9 | 直流采集1- | 9 | Feeder03遥合COM+ | 9 | Feeder11遥合COM+ | 9 | Feeder02分位 | 9 | Feeder05分位 | 9 | Feeder08分位 | 9 | Feeder11分位 | 9 | HMI串口地 | 21 | 调试串口地 | 17 | Ia2+ | 10 | Ia2- | 17 | Ia5+ | 18 | Ia5- | 17 | Ia8+ | 18 | Ia8- | 17 | Ia11+ | 18 | Ia11- | 17 | I15电流 | 18 | I15电流
10 | 直流采集2+ | 10 | Feeder04遥控COM+ | 10 | Feeder12遥控COM+ | 10 | Feeder02合位 | 10 | Feeder05合位 | 10 | Feeder08合位 | 10 | Feeder11合位 | 10 | HMI5V-GND | 22 | GPS+ | 19 | Ib2+ | 12 | Ib2- | 19 | Ib5+ | 20 | Ib5- | 19 | Ib8+ | 20 | Ib8- | 19 | Ib11+ | 20 | Ib11- | 19 | I15电流 | 20 | I15电流
11 | 直流采集2- | 11 | Feeder04遥分COM+ | 11 | Feeder12遥分COM+ | 11 | Feeder02地刀 | 11 | Feeder05地刀 | 11 | Feeder08地刀 | 11 | Feeder11地刀 | 11 | HMI5V-VCC | 23 | GPS- | 21 | Ic2+ | 14 | Ic2- | 21 | Ic5+ | 22 | Ic5- | 21 | Ic8+ | 22 | Ic8- | 21 | Ic11+ | 22 | Ic11- | 21 | I15电流 | 22 | I15电流
12 | 活化公共端 | 12 | Feeder04遥合COM+ | 12 | Feeder12遥合COM+ | 12 | Feeder02SF6报警 | 12 | Feeder05SF6报警 | 12 | Feeder08SF6报警 | 12 | Feeder11SF6报警 | 12 | 备用 | 24 | 备用 | 23 | I02+ | 16 | I02- | 23 | I05+ | 24 | I05- | 23 | I08+ | 24 | I08- | 23 | I011+ | 24 | I011- | 23 | I15电流 | 24 | I15电流
13 | 活化停止 | 13 | Feeder05遥控COM+ | 13 | Feeder13遥控COM+ | 13 | Feeder02备用13 | 13 | Feeder05备用36 | 13 | Feeder08备用59 | 13 | Feeder11备用82 |  |  |  |  | 25 | Ia3+ | 10 | Ia3- | 25 | Ia6+ | 26 | Ia6- | 25 | Ia9+ | 26 | Ia9- | 25 | Ia12+ | 26 | Ia12- | 25 | I16电流 | 26 | I16电流
14 | 活化启动 | 14 | Feeder05遥分COM+ | 14 | Feeder13遥分COM+ | 14 | Feeder02备用14 | 14 | Feeder05备用37 | 14 | Feeder08备用60 | 14 | Feeder11备用83 |  |  |  |  | 27 | Ib3+ | 12 | Ib3- | 27 | Ib6+ | 28 | Ib6- | 27 | Ib9+ | 28 | Ib9- | 27 | Ib12+ | 28 | Ib12- | 27 | I16电流 | 28 | I16电流
15 | 复归信号 | 15 | Feeder05遥合COM+ | 15 | Feeder13遥合COM+ | 15 | Feeder03未储能 | 15 | Feeder06未储能 | 15 | Feeder09未储能 | 15 | Feeder12未储能 |  |  |  |  | 29 | Ic3+ | 14 | Ic3- | 29 | Ic6+ | 30 | Ic6- | 29 | Ic9+ | 30 | Ic9- | 29 | Ic12+ | 30 | Ic12- | 29 | I16电流 | 30 | I16电流
16 | 远方/就地信号 | 16 | Feeder06遥控COM+ | 16 | Feeder14遥控COM+ | 16 | Feeder03分位 | 16 | Feeder06分位 | 16 | Feeder09分位 | 16 | Feeder12分位 |  |  |  |  | 31 | I03+ | 16 | I03- | 31 | I06+ | 32 | I06- | 31 | I09+ | 32 | I09- | 31 | I012+ | 32 | I012- | 31 | I16电流 | 32 | I16电流
17 | 电池活化信号 | 17 | Feeder06遥分COM+ | 17 | Feeder14遥分COM+ | 17 | Feeder03合位 | 17 | Feeder06合位 | 17 | Feeder09合位 | 17 | Feeder12合位
18 | 交流失电信号1 | 18 | Feeder06遥合COM+ | 18 | Feeder14遥合COM+ | 18 | Feeder03地刀 | 18 | Feeder06地刀 | 18 | Feeder09地刀 | 18 | Feeder12地刀
19 | 交流失电信号2 | 19 | Feeder07遥控COM+ | 19 | Feeder15遥控COM+ | 19 | Feeder03SF6报警 | 19 | Feeder06SF6报警 | 19 | Feeder09SF6报警 | 19 | Feeder12SF6报警
20 | 电池欠压信号 | 20 | Feeder07遥分COM+ | 20 | Feeder15遥分COM+ | 20 | Feeder03备用20 | 20 | Feeder06备用43 | 20 | Feeder09备用66 | 20 | Feeder12备用89
21 | 保护总投退 | 21 | Feeder07遥合COM+ | 21 | Feeder15遥合COM+ | 21 | Feeder03备用21 | 21 | Feeder06备用44 | 21 | Feeder09备用67 | 21 | Feeder12备用90
22 | 开入公共端- | 22 | Feeder08遥控COM+ | 22 | Feeder16遥控COM+ | 22 | 备用22 | 22 | 备用45 | 22 | 备用68 | 22 | 备用91
|  | 23 | Feeder08遥分COM+ | 23 | Feeder16遥分COM+ | 23 | 备用23 | 23 | 备用46 | 23 | 备用69 | 23 | 备用92
|  | 24 | Feeder08遥合COM+ | 24 | Feeder16遥合COM+ | 24 | 开入量COM- | 24 | 开入量COM- | 24 | 开入量COM- | 24 | 开入量COM-